## КТП киосковая
Опросный лист (Спецификация) на подстанцию
КТП- Т В/К 1000/10/0,4
Исполнене подстации |  | Комплектность |  | Примечание
Конструкция КТП | стационарная | Да
| передвижная на салазках | Нет
| тупиковая | Да
| проходная | Нет
| мачтовая | Нет
| столбовая | Нет
| 2-х трансформаторная | Нет, одно-трансформаторная
Мощность КТП, кВа |  | 1000 | Заполняется для двух- трансформаторной КТП
Исполнения ввода | воздушный | Да | -
ВН | кабельный | Нет | -
Вывод на стороне | воздушный | Нет | -
НН | кабельный | Да | -
Напряжение, кВ |  | 10 | -
Комплектация РУВН
Разрядник | РВО | Нет | -
| ОПН | Да | - | 3 шт.
Предохранитель ПКТ |  | Да | - | 3 шт.
Разъединитель ВН | РДЗ/РЛНД | Да | - | РЛНД 10/630
| РВЗ | Да | - | ВНА 10/630 (1 шт.)
| ВНА | Нет | -
| ПКТ | Да
Трансформатор |  | ТМГ 1000/10/0,4 Д/Ун-11
Комплектация РУНН
Вводное устройство | автомат. выключатель ВА | Да | - | 1000А
| разъединитель РЕ или рубильник | Нет | - | -
Секционный аппарат (для 2КТП) | автомат. выключатель ВА | Нет | Нет | -
| разъединитель РЕ | Нет | Нет | -
| рубильник |  | Нет | -
Разрядник | ОПН | Да | - | ОПН 0,4 (3 шт.)
| РВН | Нет | -
Трансформаторы тока |  | Да | - | 1000/5 (3шт.)
Счетчик учета эл.энергии | активный | Да | - | Меркурий 230
| реактивный | Да | -
Приборы контроля | вольтметр | Да | - | 1 шт.
| амперметр | Да | - | 3 шт.
Уличное освещение: |  | Да | -
Отходящие линии | Автомат. выключатель ВА | Да | -
| Рубильник с предохран. | Нет | -
Номинальный ток, А | Линия 1 | 250А | -
| Линия 2 | 250А | -
| Линия 3 | 250А | -
| Линия 4 | 250А | -
| Линия 5 | 250А | -
| Линия 6 | - | -
| Линия 7 | - | -
| Линия 8 | - | -
| Линия 9 | - | -
| Линия 10 | - | -
| Линия 11 | - | -
| Линия 12 | - | -
| Линия 13 | - | -
| Линия 14 | - | -
| Линия 15 | - | -
Дополнительная аппаратура/ комментарии
ООО «СвердловЭлектроЩит» Городской: +7 (343) 20 77 921, +7 (343) 346 88 24 Сотовый (WhatsApp, Viber): 8 912 039 11 33, 8 912 039 11 44 E-mail: Info@energo-zavod96.ru
[5 empty] | 9 | 10 | Цена из прайс-листа от 7.10.11
[5 empty] | ТУПИК | ПРОХОД
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 362237.4
[6 empty] | ДА | 362237.4
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 936595
[5 empty] | Да |  | 936595
433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 981327.1125
[6 empty] | ДА | 981327.1125
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70734.195
70734.195
75017.4075
75017.4075
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
91293.615
91293.615
94230.675
94230.675

## КТП с коридорами
Опросный лист (Спецификация) на подстанцию
КТП- Т В/В(К) 400/6/0,4
Исполнене подстации |  | Комплектность |  | Примечание
Конструкция КТП | стационарная | Да
| передвижная на салазках | Нет
| тупиковая | Да
| проходная | Нет
| мачтовая | Нет
| столбовая | Нет
| 2-х трансформаторная | Нет, одно-трансформаторная
Мощность КТП, кВа |  | 400 | Заполняется для двух- трансформаторной КТП
Исполнения ввода | воздушный | Да | -
ВН | кабельный | Нет | -
Вывод на стороне | воздушный | Да | -
НН | кабельный | Да | -
Напряжение, кВ |  | 6 | -
Комплектация РУВН на базе КСО
Разрядник | РВО | Нет | -
| ОПН | Да | - | 3 шт.
Предохранитель ПКТ |  | Да | - | 3 шт.
Разъединитель ВН | РДЗ/РЛНД | Нет | -
| РВЗ | Да | - | ВНА 10/630 (1 шт.)
| ВНА | Нет | -
| ПКТ | Да
Трансформатор |  | ТМГ 400/6/0,4
Комплектация РУННна базе ЩО-70
Вводное устройство | автомат. выключатель ВА | Да | - | 630А
| разъединитель РЕ или рубильник | Нет | - | 10А
Секционный аппарат (для 2КТП) | автомат. выключатель ВА | Нет | Нет | -
| разъединитель РЕ | Нет | Нет | -
| рубильник |  | Нет | -
Разрядник | ОПН | Да | - | ОПН 0,4 (3 шт.)
| РВН | Нет | -
Трансформаторы тока |  | Да | - | 630/5 (3шт.)
Счетчик учета эл.энергии | активный | Да | - | Меркурий 230
| реактивный | Да | -
Приборы контроля | вольтметр | Да | - | 1 шт.
| амперметр | Да | - | 3 шт.
Уличное освещение: |  | Да | -
Отходящие линии | Автомат. выключатель ВА | Да | -
| Рубильник с предохран. | Нет | -
Номинальный ток, А | Линия 1 | 400А | -
| Линия 2 | 250А | -
| Линия 3 | 250А | -
| Линия 4 | - | -
| Линия 5 | - | -
| Линия 6 | - | -
| Линия 7 | - | -
| Линия 8 | - | -
| Линия 9 | - | -
| Линия 10 | - | -
| Линия 11 | - | -
| Линия 12 | - | -
| Линия 13 | - | -
| Линия 14 | - | -
| Линия 15 | - | -
Дополнительная аппаратура/ комментарии
Шевчук Евгений Александрович, Руководитель проектов ООО «СвердловЭлектроЩит» Городской: 8 (343) 20 77 921 Сотовый (WhatsApp, Viber): 8 912 039 11 33 E-mail почта: energo2@sesh96.ru
[5 empty] | 9 | 10 | Цена из прайс-листа от 7.10.11
[5 empty] | ТУПИК | ПРОХОД
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 362237.4
[6 empty] | ДА | 362237.4
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 936595
[5 empty] | Да |  | 936595
433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 981327.1125
[6 empty] | ДА | 981327.1125
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70734.195
70734.195
75017.4075
75017.4075
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
91293.615
91293.615
94230.675
94230.675

## КТП с вакуумником или учетом ВН
Опросный лист (Спецификация) на подстанцию
КТП- Т КК 1000/10/0,4
Исполнене подстации |  | Комплектность |  | Примечание
Конструкция КТП | стационарная | Да
| передвижная на салазках | Нет
| тупиковая | Да
| проходная | Нет
| мачтовая | Нет
| столбовая | Нет
| 2-х трансформаторная | Нет, одно-трансформаторная
Мощность КТП, кВа |  | 1000 | Заполняется для двух- трансформаторной КТП
Исполнения ввода | воздушный | Нет | -
ВН | кабельный | Да | -
Вывод на стороне | воздушный | Нет | -
НН | кабельный | Да | -
Напряжение, кВ |  | 10 | -
Комплектация РУВН
| Ограничители перенапряжения | Да | - | ОПН-П-6/7,2/10/550 (3 шт.)
| Предохранители ПКТ | Нет | -
| Тип разъединителя | Да | - | РВЗ 10/400(630) (1 шт.)
| Трансформаторы тока | Да | - | ТОЛ-10-200/5 (3 шт.)
| Трансформатор собственных нужд | Да | - | ОЛСП 1,25/6 (1 шт.)
| Тип вакуумного выключателя | Да | - | BB/TEL 630(1000) (1 шт.)
| Блок микропроцессорной релейной защиты | Да | - | БРМЗ/Сириус
| Трансформатор напряжение | Да | - | 3хЗНОЛП 6кВ
| Учёт электроэнергии | Да | - | Меркурий 230
| Дополнительно |  | -
| ПКТ | Да
Трансформатор |  | ТМГ 1000
Комплектация РУНН
Вводное устройство | автомат. выключатель ВА | Да | - | 630А
| разъединитель РЕ или рубильник | Нет | - | 10А
Секционный аппарат (для 2КТП) | автомат. выключатель ВА | Нет | Нет | -
| разъединитель РЕ | Нет | Нет | -
| рубильник |  | Нет | -
Разрядник | ОПН | Да | - | ОПН 0,4 (3 шт.)
| РВН | Нет | -
Трансформаторы тока |  | Да | - | 630/5 (3шт.)
Счетчик учета эл.энергии | активный | Да | - | Меркурий 230
| реактивный | Да | -
Приборы контроля | вольтметр | Да | - | 1 шт.
| амперметр | Да | - | 3 шт.
Уличное освещение: |  | Да | -
Отходящие линии | Автомат. выключатель ВА | Да | -
| Рубильник с предохран. | Нет | -
Номинальный ток, А | Линия 1 | 400А | -
| Линия 2 | 250А | -
| Линия 3 | - | -
| Линия 4 | - | -
| Линия 5 | - | -
| Линия 6 | - | -
| Линия 7 | - | -
| Линия 8 | - | -
| Линия 9 | - | -
| Линия 10 | - | -
| Линия 11 | - | -
| Линия 12 | - | -
| Линия 13 | - | -
| Линия 14 | - | -
| Линия 15 | - | -
Дополнительная аппаратура/ комментарии
Шевчук Евгений Александрович, Руководитель проектов ООО «СвердловЭлектроЩит» Городской: 8 (343) 20 77 921 Сотовый (WhatsApp, Viber): 8 912 039 11 33 E-mail почта: energo2@sesh96.ru
[5 empty] | 9 | 10 | Цена из прайс-листа от 7.10.11
[5 empty] | ТУПИК | ПРОХОД
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 362237.4
[6 empty] | ДА | 362237.4
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 936595
[5 empty] | Да |  | 936595
433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 981327.1125
[6 empty] | ДА | 981327.1125
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70734.195
70734.195
75017.4075
75017.4075
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
91293.615
91293.615
94230.675
94230.675

## КТП 10-35 на 6
Опросный лист (Спецификация) на подстанцию
КТП- Т В/К 1250/35/10
Исполнене подстации |  | Комплектность |  | Примечание
Конструкция КТП | стационарная | Да
| передвижная на салазках | Нет
| тупиковая | Да
| проходная | Нет
| мачтовая | Нет
| столбовая | Нет
| 2-х трансформаторная | Нет, одно-трансформаторная
Мощность КТП, кВа |  | 1250 | Заполняется для двух- трансформаторной КТП
Исполнения ввода | воздушный | Да | -
ВН | кабельный | Нет | -
Вывод на стороне | воздушный | Нет | -
НН | кабельный | Да | -
Напряжение ВН, кВ |  | 35
Напряжение НН, кВ |  | 10 | -
Комплектация РУВН
| Ограничители перенапряжения | Да | - | ОПН-П-6/7,2/10/550 (3 шт.)
| Предохранители ПКТ | Нет | -
| Тип разъединителя | Да | - | РВЗ 10/400(630) (1 шт.)
| Трансформаторы тока | Да | - | ТОЛ-10-200/5 (3 шт.)
| Трансформатор собственных нужд | Да | - | ОЛСП 1,25/6 (1 шт.)
| Тип вакуумного выключателя | Да | - | BB/TEL 630(1000) (1 шт.)
| Блок микропроцессорной релейной защиты | Да | - | БРМЗ/Сириус
| Трансформатор напряжение | Да | - | 3хЗНОЛП 6кВ
| Учёт электроэнергии | Да | - | Меркурий 230
| Дополнительно | Нет | -
| ПКТ | Да
Трансформатор |  | ТМГ 400
Комплектация РУНН
| Ограничители перенапряжения | Да | - | ОПН-П-6/7,2/10/550 (3 шт.)
| Предохранители ПКТ | Нет | -
| Тип разъединителя | Да | - | РВЗ 10/400(630) (1 шт.)
| Трансформаторы тока | Да | - | ТОЛ-10-200/5 (3 шт.)
| Трансформатор собственных нужд | Да | - | ОЛСП 1,25/6 (1 шт.)
| Тип вакуумного выключателя | Да | - | BB/TEL 630(1000) (1 шт.)
| Блок микропроцессорной релейной защиты | Да | - | БРМЗ/Сириус
| Трансформатор напряжение | Да | - | 3хЗНОЛП 6кВ
| Учёт электроэнергии | Да | - | Меркурий 230
| Дополнительно | Нет | -
Дополнительная аппаратура/ комментарии
Шевчук Евгений Александрович, Руководитель проектов ООО «СвердловЭлектроЩит» Городской: 8 (343) 20 77 921 Сотовый (WhatsApp, Viber): 8 912 039 11 33 E-mail почта: energo2@sesh96.ru
[5 empty] | 9 | 10 | Цена из прайс-листа от 7.10.11
[5 empty] | ТУПИК | ПРОХОД
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 169615.215
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 178059.2625
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 216608.175
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 231293.475
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 246957.795
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 270331.8975
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 272045.1825
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 280733.985
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 296153.55
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 319650.03
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 107692.2
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 110629.26
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 111975.4125
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 125069.805
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 117971.91
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 120174.705
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 121276.1025
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 129475.395
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 121521.9075
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 127517.355
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 129842.5275
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 142325.0325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 147220.1325
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 320384.295
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 138531.33
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 139510.35
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 140366.9925
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 154195.65
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 157622.22
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 333233.9325
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 158356.485
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 164108.2275
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 166555.7775
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 178915.905
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 183933.3825
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 356852.79
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.347
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 145996.3575
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 151916.6775
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 154318.0275
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 166678.155
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 171695.6325
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 344737.4175
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 55437.0075
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 61066.3725
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 68041.89
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53234.2125
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 53723.7225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[5 empty] | ДА |  | 58618.8225
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 197027.775
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 200209.59
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 213548.7375
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 217709.5725
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 386223.39
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184300.515
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 184912.4025
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 198741.06
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 202045.2525
[6 empty] | ДА | 362237.4
[6 empty] | ДА | 362237.4
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | Да |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 398828.2725
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 400538.4075
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | ДА |  | 430646.4225
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 386835.2775
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 414125.46
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 420828.9225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 422036.4225
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 438268.2675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 441174.6675
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 487972
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 418367.8275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 410043.4275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 412135.0275
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 427468.3875
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 471451
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 444475.08
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 768041.19
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 420856.2225
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 718478.3025
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 653307
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 986251
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 626688
[5 empty] | Да |  | 936595
[5 empty] | Да |  | 936595
433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 433478.2725
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 437711.5575
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 467816.4225
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 421486.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 424006.3275
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 451295.46
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 455465.2725
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 458778.0225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 461684.4225
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 482996.1675
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 526018
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 443472.2775
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 444693.4275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 446785.0275
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 464638.3875
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 509497
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 502561.08
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 826127.19
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 478942.2225
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 776564.3025
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 713293
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 1045189.2
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 689674
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 1003628
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 403028.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 401978.2725
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 406211.5575
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 436316.4225
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 389986.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 392506.3275
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 419795.46
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 423965.2725
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 427278.0225
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 437280
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 451496.1675
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 482558.4225
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 411972.2775
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 413193.4275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 415285.0275
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 433138.3875
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 466037.46
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 450775.08
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 774341.19
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 427156.2225
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 724778.3025
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 649506.2
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 987403.24
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 646489
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[5 empty] | Да |  | 937842.45
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 428321.25
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 429789.78
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 460384.155
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 407149.9425
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 408618.4725
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 434807.2575
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442815.9225
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 442094.5725
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 463568.0175
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 481807.7775
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 523298.4225
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 440351.6775
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 468101.4975
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 506777.46
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 468828.2025
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 785663.55
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 441782.775
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 755681.0625
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 667560
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 993223.6
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 640514
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 963241.6
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 462971.25
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 466959.78
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 497554.155
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 484958.25
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 486179.4
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 488271
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 507592.89
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 543880.155
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 463786.9425
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 465008.0925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 467099.6925
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 486421.5825
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 518219.2575
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 526914.2025
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 499868.775
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 813767.0625
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 694474.2525
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 1010259.6
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 658600.635
[6 empty] | ДА | 981327.1125
[6 empty] | ДА | 981327.1125
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70611.8175
70734.195
70734.195
75017.4075
75017.4075
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
86031.3825
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
88968.4425
91293.615
91293.615
94230.675
94230.675

## Лист1 (hidden)
- | -
16 | 6А | КТП-
25 | 8А | Т |  | Т |  | 1
32 | 10А | В |  | 1 | В/ | 1
40 | 16А | В |  | 1 |  | 2
50 | 25А | К |  | 2 | К
63 | 32А | К |  | 2
100 | 40А
125 | 50А | 1000
160 | 63А | /
200 | 80А | 10
250 | 100А | /0,4
320 | 125А
400 | 160А
630 | 200А | КТП- Т В/К 1000/10/0,4
800 | 250А
1250 | 320А
1600 | 400А |  | 1
2000 | 630А
2500 | 800А
3200 | 1000А
4000 | 1250А
- | 1600А
2000А
2500А
3200А
4000А
-

## Лист2 (hidden)
- | -
16 | 6А | КТП-
25 | 8А | Т |  | Т |  | 1
32 | 10А | В |  | 1 | В/ | 1
40 | 16А | В |  | 1 |  | 2
50 | 25А | В |  | 1 | В(К)
63 | 32А | К |  | 2
100 | 40А
125 | 50А | 400
160 | 63А | /
200 | 80А | 6
250 | 100А | /0,4
320 | 125А
400 | 160А
630 | 200А | КТП- Т В/В(К) 400/6/0,4
800 | 250А
1250 | 320А
1600 | 400А |  | 1
2000 | 630А
2500 | 800А
3200 | 1000А
4000 | 1250А
- | 1600А
2000А
2500А
3200А
4000А
-

## Лист3 (hidden)
- | -
16 | 6А | КТП-
25 | 8А | Т |  | Т |  | 1
32 | 10А | К |  | 2 | К | 1
40 | 16А | К |  | 2 |  | 2
50 | 25А | К |  | 2 | К
63 | 32А | К |  | 2
100 | 40А
125 | 50А | 1000
160 | 63А | /
200 | 80А | 10
250 | 100А | /0,4
320 | 125А
400 | 160А
630 | 200А | КТП- Т КК 1000/10/0,4
800 | 250А
1250 | 320А
1600 | 400А |  | 1
2000 | 630А
2500 | 800А
3200 | 1000А
4000 | 1250А
- | 1600А
2000А
2500А
3200А
4000А
-

## Лист4 (hidden)
- | -
16 | 6А | КТП-
25 | 8А | Т |  | Т |  | 1
32 | 10А | В |  | 1 | В/ | 1
40 | 16А | В |  | 1 |  | 2
50 | 25А | К |  | 2 | К
63 | 32А | К |  | 2
100 | 40А
125 | 50А | 1250
160 | 63А | /
200 | 80А | 35
250 | 100А | /
320 | 125А | 10
400 | 160А
630 | 200А | КТП- Т В/К 1250/35/10
800 | 250А
1250 | 320А
1600 | 400А |  | 1
2000 | 630А
2500 | 800А
3200 | 1000А
4000 | 1250А
- | 1600А
2000А
2500А
3200А
4000А
-